## Лист1
Фото | Наименование | Описание | Ед. измерения | Розница
Труба нержавеющая гофрированная Neptun IWS
Неотожженная
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 15А, неотожженная (Бухты:10 м, 20 м, 30 м, 50 м, 100 м) | Гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей стали Neptun IWS обладает высокой пластичностью,выдерживает любые перепады давления и температур имеет неограниченный срок службы. Используется для: пожарутушения,водоснабжения,отопления,водяных теплых полов,вентиляции и кондиционировании,кабель-каталов. Идеально подходит для прямых участков протяженных трасс за счет большей жесткости по сравнению с отожженными. Минимальный радиус изгиба: 40,50,60,90мм(зависит от типоразмера) | Метр | 86.0352
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 20А, неотожженная (Бухты:10 м, 20 м, 30 м, 50 м.) |  | Метр | 137.2896
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 25А, неотожженная (Бухты:10 м, 20 м, 30 м.) |  | Метр | 176.644
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 32А, неотожженная (Бухты:10 м, 20 м.) |  | Метр | 326.748
Отожженная
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 15А, отожженная (Бухты:10 м, 20 м, 30 м, 50 м, 100 м, 200 м) | Гофрированная труба из высоколегированной нержавеющей стали Neptun IWS обладает высокой пластичностью,выдерживает любые перепады давления и температур имеет неограниченный срок службы. Используется для: пожарутушения,водоснабжения,отопления,водяных теплых полов,вентиляции и кондиционировании,кабель-каталов. Гибкость отожженных труб обкеспечивает легкрость монтажа без напряжения металла на сгибах.Идеально подходят для монтажа в сложных условиях. Минимальный радиус изгиба: 30,40,50,80мм(зависит от типоразмера) | Метр | 107.088
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 20А, отожженная (Бухты:10 м, 20 м, 30 м, 50 м, 100м) |  | Метр | 158.34
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 25А, отожженная (Бухты:10 м, 20 м, 30 м.) |  | Метр | 188.544
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 32А, отожженная (Бухты:10 м, 20 м.) |  | Метр | 360.612
Для газа(отожженая,в оболочке)
| Труба гофр.из нерж.стали SS304 Neptun IWS 15A, отожженная в оболочке желтая (Бухты: 10 м, 20 м, 30 м, 50 м.) | Гофрированные трубы Neptun IWS в ПЭ оболочке желтого цвета предназначены для применения в системах газоснабжения.Их используют в качестве трубопроводов в системах внутреннего газораспределения или для присоединения газопотребляющего оборудования. Минимальный радиус изгиба:40мм | Штука | 176.9496
| Труба гофр.из нерж.стали SS304 Neptun IWS 20A, отожженная в оболочке желтая, 30м |  | Штука | 276.272
| Труба гофр.из нерж.стали SS304 Neptun IWS 15A, отожженная в оболочке белая, 50м | Гофрированные трубы Neptun IWS в ПЭ оболочке ,белого цвета предназначены для применения в системах водоподведения.Их используют в качестве трубопроводов в системах внутреннего водоподведения или для присоединения водопотребляющего оборудования. Минимальный радиус изгиба:40мм | Штука | 176.9496
| Труба гофр.из нерж.стали SS304 Neptun IWS 20A, отожженная в оболочке белая, 30м |  | Штука | 276.272
Труба под развальцовку(отожженая)
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 13А, отожженная, 20м | Гофрированная труба под развальцовку из высоколегированной нержавеющей стали Neptun IWS обладает высокой пластичностью,выдерживает любые перепады давления и температур имеет неограниченный срок службы. Гибкие подводки из гофрированных труб Neptun IWS обеспечивают надежное и герметичное соединение,при подключении водопотребляющего оборудования. Внимание! Для изготовления подводки требуется доукомплектовать гайками и силиконовыми уплотнителями.В комплект поставки не входят. | Штука | 126.306
| Труба гофр. из нерж. стали SS304 Neptun IWS 18А, отожженная, 20м |  | Штука | 174.816
Труба из сшитого полиэтилена
| Труба PEXa 16мм(2.0) (Бухты: 100м,200м) | Трубы PE-Xa EVOH с кислородным барьером это самые надежные трубы из сшитого полиэтилена с широкими возможностями применения. Теплопроводность: 0,38 Вт/м К Срок службы 50 лет ГОСТ 32415-2013 | Метр | 66.102
Фитинги Neptun IWS(быстросборная конструкция Easy Fix) и комплектующие
| Муфта Neptun IWS (F) 15х1/2 groove EF | Используются для обеспечения герметичного монтажа систем на основе гофрированной трубы Neptun IWS.Фитинги Neptun IWS легко собираются и обеспечивают прочность и герметичность соединений.Фитинги производятся из высококачественной латуни CW 617 N.Особенность фитингов заключается в их индивидуальной конструкции,разработанной специалистами "ССТ",которая позволяет смонтировать фитинг на трубе за считанные секунды. Способ производства: горячая ковка Материал муфты и фиксирующего кольца: латунь CW617N(58-59% медь,что обеспечивает максимальную прочность и пластичность) Прижимное кольцо из нержавеющей стали AISI 304 В ассортименте фитинги с никелированным покрытием(НП в названии) и без покрытия. 1. Накидная гайка 2. Самозажимное кольцо из латуни CW617N 3. Прижимное кольцо 4. Силиконовый уплотнитель 5. Корпус | Штука | 140.4
| Муфта Neptun IWS (F) 15х1/2 EF |  | Штука | 124.08
| Муфта Neptun IWS (F) 15х1/2 НП EF |  | Штука | 140.4
| Муфта Neptun IWS (F) 15х3/4 EF |  | Штука | 203.4
| Муфта Neptun IWS (F) 20х1/2 EF Новинка! |  | Штука | 208.56
| Муфта Neptun IWS (F) 20х3/4 EF |  | Штука | 213.6
| Муфта Neptun IWS (F) 20х3/4 НП EF |  | Штука | 219.72
| Муфта Neptun IWS (F) 25х1 EF |  | Штука | 300
| Муфта Neptun IWS (F) 32х1 1/4 EF |  | Штука | 549.24
| Муфта Neptun IWS (M) 15х1/2 EF |  | Штука | 124.08
| Муфта Neptun IWS (M) 15х1/2 НП EF |  | Штука | 120
| Муфта Neptun IWS (M) 15х3/4 EF |  | Штука | 200.4
| Муфта Neptun IWS (M) 20х1/2 EF Новинка! |  | Штука | 203.4
| Муфта Neptun IWS (M) 20х3/4 EF |  | Штука | 213.6
| Муфта Neptun IWS (M) 20х3/4 НП EF |  | Штука | 219.72
| Муфта Neptun IWS (M) 25х1 EF |  | Штука | 300
| Муфта Neptun IWS (M) 32х1 1/4 EF |  | Штука | 549.24
| Муфта Neptun IWS 15х15 EF |  | Штука | 169.92
| Муфта Neptun IWS 20*15 EF |  | Штука | 243.12
| Муфта Neptun IWS 20х20 EF |  | Штука | 279.72
| Муфта Neptun IWS 25*15 EF |  | Штука | 349.92
| Муфта Neptun IWS 25*20 EF |  | Штука | 371.28
| Муфта Neptun IWS 25х25 EF |  | Штука | 422.04
| Муфта Neptun IWS 32х32 EF |  | Штука | 770.88
| Муфта Neptun IWS (F) 15х¾ EF евроконус | Используются для обеспечения герметичного монтажа системы водяного теплого пола на основе гофрированной трубы Neptun IWS с коллектором. | Штука | 228.84
| Фитинг Neptun IWS PE-X 16(2.0)x3/4 евроконус | Используются для обеспечения герметичного монтажа системы водяного теплого пола на основе пластиковой трубы PEXa Neptun IWS с коллектором. | Штука | 122.04
| Переходник 1" (М)x1/2"(F) | Переходник 1" папа х 1/2" мама | Штука | 183.12
| Тройник Neptun IWS 15х15х15 EF | Используются для обеспечения герметичного монтажа систем на основе гофрированной трубы Neptun IWS.Фитинги Neptun IWS легко собираются и обеспечивают прочность и герметичность соединений.Фитинги производятся из высококачественной латуни CW 617 N.Особенность фитингов заключается в их индивидуальной конструкции,разработанной специалистами "ССТ",которая позволяет смонтировать фитинг на трубе за считанные секунды. | Штука | 274.68
| Тройник Neptun IWS 20х20х20 EF |  | Штука | 472.92
| Тройник Neptun IWS 25х25х25 EF |  | Штука | 900
| Тройник Neptun IWS (F) 15х1/2х15 EF |  | Штука | 260.4
| Тройник Neptun IWS (F) 20х3/4х20 EF |  | Штука | 390.6
| Тройник Neptun IWS (F) 25х1х25 EF |  | Штука | 684
| Тройник Neptun IWS (F) 32х1 1/4х32 EF |  | Штука | 1016.04
| Тройник Neptun IWS (M) 15х1/2х15 EF |  | Штука | 256.32
| Угольник Neptun IWS с креплением 15 х 1/2 EF | Используются для обеспечения герметичного монтажа систем на основе гофрированной трубы Neptun IWS.Фитинги Neptun IWS легко собираются и обеспечивают прочность и герметичность соединений.Фитинги производятся из высококачественной латуни CW 617 N.Особенность фитингов заключается в их индивидуальной конструкции,разработанной специалистами "ССТ",которая позволяет смонтировать фитинг на трубе за считанные секунды. | Штука | 240
| Угольник Neptun IWS с креплением 20х3/4 EF |  | Штука | 360
| Угольник Neptun IWS (М) 15х1/2 EF | Используются для обеспечения герметичного монтажа систем на основе гофрированной трубы Neptun IWS.Фитинги Neptun IWS легко собираются и обеспечивают прочность и герметичность соединений.Фитинги производятся из высококачественной латуни CW 617 N.Особенность фитингов заключается в их индивидуальной конструкции,разработанной специалистами "ССТ",которая позволяет смонтировать фитинг на трубе за считанные секунды. | Штука | 185.16
| Угольник Neptun IWS 15х1/2 EF |  | Штука | 180
| Угольник Neptun IWS 20х3/4 EF |  | Штука | 300
| Угольник Neptun IWS 25х1 EF |  | Штука | 500.4
| Шаровой кран Neptun IWS (F) 15х1/2 NP EF | Кран шаровой используется для полного либо частичного закрытия трубопровода (такая необходимость возникает, к примеру, в случае серьезной аварии) F-внутренняя резьма M-наружная резьба | Штука | 447.96
| Шаровой кран Neptun IWS (M) 15х1/2 NP EF |  | Штука | 479.64
| Муфта Neptun IWS (F) газ 15х1/2 | Используются для обеспечения герметичного монтажа систем на основе гофрированной трубы Neptun IWS для газа. 1.Накидная гайка 2.Стопорное кольцо из полиамида(нейлона) 3.Диэлектрическое кольцо из фтор-каучука(FPM) 4.Корпус | Штука | 136.68
| Муфта Neptun IWS (F) газ 20х3/4 |  | Штука | 242.88
| Муфта Neptun IWS (F) газ 25х1 |  | Штука | 330.6
| Муфта Neptun IWS (M) газ 15х1/2 |  | Штука | 141.6
| Муфта Neptun IWS (M) газ 20х3/4 |  | Штука | 242.88
| Муфта Neptun IWS (M) газ 25х1 |  | Штука | 348.24
| Прокладка силиконовая Neptun IWS, DN15 | Силиконовая прокладка для фитингов.Используется как доп.комплектующее при монтаже и обслуживании фитингов. Рабочие температуры, °С : от -50 до +110 Максимальная кратковременная температура, °С : 150 | Штука | 6.6
| Прокладка силиконовая Neptun IWS, DN20 |  | Штука | 9.12
| Прокладка силиконовая Neptun IWS, DN25 |  | Штука | 10.44
| Прокладка силиконовая Neptun IWS, DN32 |  | Штука | 14.28
| Высокотемпературная прокладка Neptun IWS, DN15 | Высокотемпературная силиконовая прокладка для фитингов.Используется как доп.комплектующее при монтаже и обслуживании фитингов высокотемпературных соединений. Материал: силиконовая резина Рабочие температуры, °С : от -50 до +160 Максимальная кратковременная температура, °С : 270 | Штука | 12.24
| Высокотемпературная прокладка Neptun IWS, DN20 |  | Штука | 20.4
| Высокотемпературная прокладка Neptun IWS, DN25 |  | Штука | 28.56
| Высокотемпературная прокладка Neptun IWS, DN32 |  | Штука | 38.64
| Кольцо фиксирующее из нерж.стали Neptun IWS, DN15 | Кольцо фиксирующее для фитингов.Используется как доп.комплектующее при монтаже и обслуживании фитингов. | Штука | 9.12
| Кольцо фиксирующее из нерж.стали Neptun IWS, DN20 |  | Штука | 10.44
| Кольцо фиксирующее из нерж.стали Neptun IWS, DN25 |  | Штука | 11.76
| Кольцо фиксирующее из нерж.стали Neptun IWS, DN32 |  | Штука | 15.48
| Гайка накидная Neptun IWS 1/2 | Накидкая гайка для развальцованной трубы Neptun IWS Для трубы: Neptun IWS 13А гайка 1/2 Для трубы Neptun IWS 18А гайка 3/4 | Штука | 41.76
| Гайка накидная Neptun IWS 3/4 |  | Штука | 61.08
| Прокладка силиконовая для гаек Neptun IWS 1/2 | Прокладка силиконовая для накидной гайки Neptun IWS | Штука | 5.76
| Прокладка силиконовая для гаек Neptun IWS 3/4 |  | Штука | 9
| Вальцеватель универсальный Neptun IWS | Вальцеватель универсальный Neptun IWS для труб 13А и 18А. | Штука | 6803.4
| Труборез телескопический | Телескопический роликовый труборез подходит для всех гофрированных труб от 13А до 32А. С его помощью можно быстро и легко резать стальную трубу. Аккуратный и ровный срез без заусениц и стружек получается благодаря тому, что металл не режется, а продавливается свободно вращающимися роликами. С помощью рукоятки можно регулировать силу надавливания. Благодаря телескопической направляющей с трещоткой с автоматическим отводом пружины, происходит быстрая регулировка. Вес: 0,75 кг | Штука | 966.12
| Зажим для фиксации трубы Bracket L | Реечный зажим для фиксации и регулировки подводки по высоте. | Штука | 67.56
| Зажим на направляющие Bracket S | Зажимы на направляющей. Для крепежа направлябщей необходимо 2 шт крепления Bracket S. | Штука | 101.28
| Рейка для крепления трубы SQR | Поперечная рейка для крепления трубы | Штука | 92.88
| Фиксатор для фитинга 15x½” Neptun IWS | Фиксатор подводки для подвесных потолков | Штука | 61.08
| Смесительный узел Neptun IWS SIMPLEX в сборе | Смесительный узел предназначен для создания и поддержания необходимой температуры воды в системе водяного теплого пола. Температура поступающей от котла горячей воды снижается до необходимого уровня за счет подмеса остывшей воды, которая поступает из обратной линии вторичного контура. Регулирование температуры теплоносителя осуществляется двухходовым клапаном, установленным на входе смесительного узла на линии подачи теплоносителя от котла и управляемым термостатической головкой с выносным погружным датчиком.Насос в комплект НЕ ВХОДИТ. | Штука | 23491.56
| Смесительный узел Neptun IWS |  | Штука | 11186.52
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 2 вых *выводится из ассортимента | Коллекторный узел предназначен для распределения потока транспортируемого теплоносителя (воды) по контурам водяного теплого пола. На выходах подающего коллектора установлены настроечные клапаны с расходомерами, обратный коллектор оснащен термостатическими клапанами (ручные, с возможностью оборудования сервоприводами). Коллекторные узлы поставляются в сборе с расходомерами и термостатическими клапанами. Присоединение гофрированных труб к выходам коллекторов осуществляется с помощью фитингов Neptun IWS. Страна производитель:Италия | Штука | 6356.04
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 3 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 7627.2
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 4 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 9576.72
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 5 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 11694.96
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 6 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 13898.76
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 7 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 15848.16
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 8 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 17966.52
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 9 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 20084.76
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 10 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 25254.96
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 11 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 24238.08
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 12 вых *выводится из ассортимента |  | Штука | 26271.96
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 2 вых., нерж. | Коллекторный узел предназначен для распределения потока транспортируемого теплоносителя (воды) по контурам водяного теплого пола. На выходах подающего коллектора установлены настроечные клапаны с расходомерами, обратный коллектор оснащен термостатическими клапанами (ручные, с возможностью оборудования сервоприводами). Коллекторные узлы поставляются в сборе с расходомерами и термостатическими клапанами. Присоединение гофрированных труб к выходам коллекторов осуществляется с помощью фитингов Neptun IWS. Есть возможность регулировки межосевого расстояния. Страна производитель: Китай | Штука | 5023.8
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 3 вых., нерж. |  | Штука | 6193.32
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 4 вых., нерж. |  | Штука | 8115.36
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 5 вых., нерж. |  | Штука | 9508.56
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 6 вых., нерж. |  | Штука | 11003.4
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 7 вых., нерж. |  | Штука | 12600
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 8 вых., нерж. |  | Штука | 14094.96
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 9 вых., нерж. |  | Штука | 15803.4
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 10 вых., нерж. |  | Штука | 17623.8
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 11 вых., нерж. |  | Штука | 19972.92
| Коллектор Neptun IWS с расходомерами 1"х 3/4" 12 вых., нерж. |  | Штука | 21996.72
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРВ-1 | Шкаф внутренний.(ШРВ) Применяется для обеспечения быстрого доступа к узлам регулировки коллекторных групп, смесительных узлов и инженерного обслуживания. Шкафы ШРВ полностью окрашен (снаружи и внутри) белой порошковой краской RAL9016. В боковых стенках шкафа сделаны специальные надрезы (лазерная перфорация), которые удаляются в любых местах подсое- динения трубопроводов. Регулировка ШРВ по глубине посадки – до 65 мм, производится с помощью выдвижной рамки. | Штука | 2135.64
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРВ-2 |  | Штука | 2308.56
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРВ-3 |  | Штука | 2593.32
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРВ-4 |  | Штука | 2908.56
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРВ-5 |  | Штука | 3813.6
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРВ-6 |  | Штука | 4322.04
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРВ-7 |  | Штука | 4067.88
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРН-1 | Шкаф наружный.(ШРН) Применяется для обеспечения быстрого доступа к узлам регулировки коллекторных групп, смесительных узлов и инженерного обслуживания. Шкафы ШРН полностью окрашен (снаружи и внутри) белой порошковой краской RAL9016. В боковых стенках шкафа сделаны специальные надрезы (лазерная перфорация), которые удаляются в любых местах подсое- динения трубопроводов. Регулировка шкафа по высоте – до 80 мм, производится с помощью выдвижных ножек. | Штука | 2407.2
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРН-2 |  | Штука | 2389.92
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРН-3 |  | Штука | 2806.8
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРН-4 |  | Штука | 3389.52
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРН-5 |  | Штука | 4491.96
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРН-6 |  | Штука | 4101.36
| Шкаф распределительный Neptun IWS ШРН-7 |  | Штука | 5982.72
| Термостатическая головка Neptun IWS с сервоприводом 220В в сборе | Термоголовка Neptun IWS с сервоприводом 220 В (далее – термостатическая головка) предназначена для автома- тического управления коллекторным термостатическим клапаном в системах водяного теплого пола. Управляю- щий сигнал на термостатическую головку подается с ком- натного терморегулятора. Действие термостатической головки основано на протекании тока через нагрева- тельный элемент, заполненный воском. Воск, расширяясь при нагреве, двигает поршень, который, в свою очередь, толкает шток термостатического клапана. | Штука | 1820.4
| Терморегулятор SE 200 | Терморегулятор Теплолюкс SE 200 предназначен для управления теплыми полами. Обеспечивая рациональный расход электроэнергии,поддерживает комфортную температуру. Терморегулятор SE 200 имеет сенсорное управление и оснащен большим дисплеем (70х64 мм) с подсветкой, обеспечивающей хорошую читаемость в любое время суток. Осуществляет управление с помощью двух датчиков температуры: пола и воздуха, работа каждого настраивается отдельно, что обеспечивает оптимальную работу теплых полов. Наличие режима самообучения (с возможностью отключения) позволит терморегулятору запоминать наиболее часто используемые вами показатели.Так же оснащен автоматической блокировкой сенсорных кнопок, что позволяет не беспокоиться о том, что настройки собьются. | Штука | 3661.08
| Терморегулятор MCS 350 | Программируемый терморегулятор MCS350 позволяет управлять системами обогрева, как непосредственно с сенсорного дисплея прибора, так и используя приложение MCS 350, установленное на смартфон. Дистанционное управление обогревом пола осуществляется по сети Wi-Fi напрямую со смартфона с установленным приложением MCS 350 или через домашний Wi-Fi роутер. Вы можете включить в Вашу домашнюю сеть до 32-х терморегуляторов MCS350. Терморегулятор обеспечивает управление по двум датчикам температуры: пола и воздуха, как одновременно, так и по отдельности (входят в комплект поставки). | Штука | 6091.56
| Шаровой кран Neptun IWS 1", красный | Устанавливаются на входе и выходе смесительного узла Neptun IWS Simplex, либо на подающем и обратном коллекторах для упрощения операций по заполнению системы теплоносителем и ее обслуживанию. | Штука | 1342.44
| Шаровой кран Neptun IWS 1", синий |  | Штука | 1342.44
| Тройник с термометром Neptun IWS | Предназначен для контроля температуры теплоносителя в контурах водяного теплого пола. Может устанавливать- ся как на подающем коллекторе, так и на обратном. | Штука | 1464.48
| Дренажный кран Neptun IWS | Дренажный кран используется для слива теплоносителя из коллекторов для теплого пола. Дренажный кран комплектуется штуцером для подсоединения шланга. Через дренажный кран можно выполнить первоначальное удаление воздуха из петель системы водяного теплого пола. | Штука | 589.92
| Кран шаровой Bugatti 3/4" ВР-НР со сгоном, серия 322 | Устанавливается на входе и выходе смесительного узла для упрощения операций по заполнению системы теплоносителем и её обслуживанию. | Штука | 935.64
| Кран шаровой Itap 1" ВР-НР с кольц. прокладкой, серия 098S | Устанавливается на подающем и обратном коллекторах для упрощения операций по заполнению системы теплоносителем и её обслуживанию. | Штука | 1403.4
| Воздухоотводчик автоматический | Ипользуется для удаление воздуха из системы. | Штука | 417
| Байпас Neptun IWS |  | Штука | 2339.04
| Торцевой комплект Neptun IWS 1" | Используется для автоматического отвода воздуха из системы водяных теплых полов,а так же для заполнения и слива теплоносителя из системы. Подходит для использования со всеми типами коллекторов Neptun IWS | Штука | 1932.24
| Заглушка коллектора с дренажным краном | Используется для слива теплоносителя из коллекторов для теплого пола | Штука | 1291.56
| Насос NO 25/6 | Насос WILO NO 25/6 Циркуляционные насосы предназначены для циркуляции теплоносителя по контурам теплого пола,для преодоления гидравлических сопротивлений трубопроводов.Их задача- обеспечить равномерное распределение теплоносителя по всей длинне контуров теплого пола. Максимальный напор: 6м Пропускная способность: 4,3 куб. м/час Допустимая температура жидкости: до 110°C | Штука | 6508.56
| Мат с фиксаторами 1100х700х38 | Теплоизоляционные маты с фиксатораим Neptun IWS состоят из плиты из пенополистирола, сверху покрытых полистирольной пленкой, предотвращающей попадание бетона и влаги стяжки в теплоизоляционные маты, что по- зволяет избежать разрушения теплоизоляционного слоя. • Габаритные размеры 1100×700×20 мм • Толщина теплоизолирующего слоя 20 мм • Высота фиксаторов 18 мм • Высота плиты общая 38 мм | Штука | 529.44
| Плита FT20/40L | Плиты изготовлены из плотного (45-50 кг/м3) пенополистирола и обладают высокой механической прочностью. Поверхность плит покрыта лавсановой пленкой и имеет специально отформованные «столбики» для удобной и надежной укладки греющих труб.Для фиксации труб используют скобу-держатель ПР-140.Подходят для крепления труб 16-20 мм. • Габаритне размеры 1016 х 516 х 40 мм • Толщина теплоизолирующего слоя 20 мм • Высота фиксаторов 23 мм | Штука | 286.08
| Скоба-держатель ПР-140 (50 шт) | Скоба-держатель для использования с плитой FT20/40L,служит для фиксации трубы на мате.(Комлпект: 50шт) | Штука | 79.32
| Лента демпферная самоклеящаяся с фартуком 8мм х 120мм - 15м | Основное назначение демпферной ленты – компенсация линейного расширения цементной стяжки водяного теплого пола при ее нагреве и как следствие, предотвращение ее растрескивания. Кроме того демпферная лента обеспечивает защиту от тепловых потерь через стены здания, а так же акустическую развязку цементной стяжки и стен здания. Материал ленты – вспененный полиэтилен с клеевым слоем в виде полосы по центру и полиэтиленовым фартуком. | Штука | 417