## Лист1
Терморегуляторы + исполнительные модули
Теплолюкс | [5 empty] | розница | мелкий опт
| Таймер электронный SE001 | Скачать инструкцию |  | Таймер предназначен для управления осушителем влаги Доктор Сухов. Для проведения просушки таймер должен быть включен сенсорной кнопкой. По истечении заданного времени таймер выключает систему и ожидает следующего включения кнопкой. Такая схема работы (включение просушки только при необходимости) позволяет максимально экономить электроэнергию при работе осушителя влаги Доктор Сухов. Таймер может быть использован для управления другими системами обогрева (например, теплый пол) или другими потребителями в случае, если их мощность не превышает 3,5 кВт. | Штука | 1957 | 1369.68
| Повторитель-реле "Roomstat" 190 белый (SI) | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Повторитель-реле «Roomstat»190 предназначен для увеличения максимальной установленной мощности антиоблединительной системы и, соответственно, расширения возможных площадей обогрева поверхностей. Повторитель-реле позволяет увеличить нагрузку на один терморегулятор. Получая управляющий сигнал, взятый с выходного реле терморегулятора ТР 140, он коммутирует подключённую к нему кабельную секцию и «повторяет» действия терморегулятора: включает и выключает по сигналам терморегулятора подключенную к нему нагревательную секцию (мат). Каждый прибор «Roomstat» 190 даёт возможность подключения нагревательной секции (мата) с максимальным током нагрузки 16 А. | Штука | 2420 | 2177.4
| Терморегулятор LC 001 *выводится из ассортимента | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Терморегулятор LC 001 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (нагревательными матами, пленочными нагревателями или кабельными секциями). Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. | Штука | 915 | 777
| Терморегулятор ТР 140 белый (SI) | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Терморегулятор предназначен для управления уличными антиоблединительными системами обогрева поверхностей малой мощности, используется совместно с нагревательными кабельными секциями и матами. Терморегулятор работает по информации поступающей от одного датчика температуры воздуха, который установлен на улице в защищённом от прямых солнечных лучей месте. При температуре ниже +5 °С прибор включает обогрев, а при температуре ниже установленной в диапазоне -15°...0° С, обогрев выключается, поскольку обледенение маловероятно. В зависимости от уровня влажности, осадков, погонной мощности уложенных нагревательных секций устанавливается температура, при которой обогрев будет отключён. Это необходимо, чтобы избежать образования наледи под слоем снега в случае, когда при обильном снегопаде и низкой температуре, мощности нагревательной секции будет недостаточно, чтобы растопить весь выпадающий снег. | Штука | 3561 | 3204.24
| Терморегулятор "Теплолюкс" 510 белый | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Механический терморегулятор "Теплолюкс" 510 представляет собой чрезвычайно надежный и простой в управлении прибор. Поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Эргономичный дизайн корпуса и удобный дисковый регулятор температуры с функцией выключателя делают процесс управления комфортом легким и приятным.Выпускается в белом и кремовом цвете. Габариты:8,6х8,8х3,5 см | Штука | 1424 | 1139.04
| Терморегулятор "Теплолюкс" 515 белый | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Оптимальный выбор для тех, кому нужен стабильный температурный режим работы теплого пола. Терморегулятор поддерживает установленную пользователем температуру с точностью до 0,5 градуса и оснащен функциями самодиагностики и защиты от детей. Стильный внешний вид и эргономичный дизайн будут актуальны для любых, даже самых современных интерьеров. Терморегулятор "Теплолюкс" 515 также может использоваться и в режиме часов. Габариты: 8,6х8,6х4,2 см | Штука | 2034 | 1627.2
| Терморегулятор "Теплолюкс" 520 белый | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Терморегулятор "Теплолюкс" 520 предназначен для управления теплыми полами, с целью поддержания комфортной температуры в то время, когда в этом есть необходимость. Функция программирования позволяет ему, основываясь на характеристиках помещения, заранее включать обогрев с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в заданное пользователем время. Терморегулятор "Теплолюкс" 520 снабжен Символьным дисплеем. Контрастные и хорошо читаемые цифры и пиктограммы интуитивно понятны для пользователя. Габариты: 8,6х8,6х4,2 см | Штука | 2238 | 1789.92
| Терморегулятор ТР 730 белый (ТЛ) | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Двухзональный терморегулятор управляет двумя зонами обогрева одновременно (например, ванная – кухня) с индикацией температуры пола в каждом помещении. Состав комплекта: Терморегулятор Датчик температуры Паспорт. Инструкция по монтажу | Штука | 4749 | 3322.44
| Терморегулятор ТР 600 | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Регулятор температуры ТР 600 имеет удобный интерфейс управления и выполнен в герметичном корпусе для работы во влажном микроклимате теплиц.Прибор имеет пыле-влагонепроницаемый корпус со степенью защиты IP 56. Управление обогревом осуществляется одной кнопкой. | Штука | 2778 | 1860.48
| Терморегулятор MCS 350 | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Программируемый терморегулятор MCS350 позволяет управлять системами обогрева, как непосредственно с сенсорного дисплея прибора, так и используя приложение MCS 350, установленное на смартфон. Дистанционное управление обогревом пола осуществляется по сети Wi-Fi напрямую со смартфона с установленным приложением MCS 350 или через домашний Wi-Fi роутер. Вы можете включить в Вашу домашнюю сеть до 32-х терморегуляторов MCS350. Терморегулятор обеспечивает управление по двум датчикам температуры: пола и воздуха, как одновременно, так и по отдельности (входят в комплект поставки). | Штука | 4590 | 3902.04
| Терморегулятор "Национальный комфорт" 701 белый | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | "Национальный комфорт" 701- продолжение линейки популярного терморегулятора ТР-111.Комплектуется датчиком температуры,клемником,паспортом.Имеет светодиодную индикацию подачи напряжения на нагревательную секцию. Габариты: 8,6х8,6х3,2 см | Штука | 1424 | 1139.04
| Терморегулятор "Национальный комфорт" 711 белый |  |  | Прибор предназначен для встроенного монтажа. Точность управления Терморегулятор НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 711 - оптимальный выбор для пользователей, которым нужен стабильный температурный режим работы теплого пола, и не требуется создавать сценарий работы. Терморегулятор поддерживает установленную пользователем температуру с точностью до 1°С и оснащен функциями самодиагностики и защиты от детей. | Штука | 2034 | -
| Терморегулятор "Национальный комфорт" 721 белый | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Предназначен для встроенного монтажа. Прибор позволяет значительно снизить энергопотребление теплых полов путем поддержания комфортной температуры только в установленные временные интервалы и только тогда, когда в этом есть необходимость. Большой графический дисплей с подсветкой и тремя кнопками управления. Дружеский «интуитивный» интерфейс «в одно касание». Наличие встроенного меню, позволяющего управлять всеми функциями (аналогично мобильному аппарату). Многорежимный терморегулятор со встроенным блоком реального времени и календарем. Встроенный экономайзер. Прибор собирает и хранит всю информацию о системе обогрева, позволяющую пользователю контролировать свои финансовые расходы без жертвования комфортом. | Штука | 2238 | 1789.92
| Терморегулятор ТР 111 Warmstad | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Терморегулятор ТР 111 предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (теплыми полами на основе кабеля или пленки). Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Терморегулятор используется совместно с электрическими системами теплого пола Warmstad или аналогичными системами обогрева. | Штука | 932 | 791.64
| Датчик температуры TST02-2,0 (-20 до +80) в комплекте | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Датчик температуры TST02 предназначен для измерения температуры пола. В случае использования в стяжку устанавливается внутри монтажной трубки. | Штука | 562 | 504
| Датчик температуры TST06-2,0 (-20 до +80) |  |  | Датчик температуры TST06 предназначен для измерения температуры воздуха. Устанавливается на корпус терморегулятора. | Штука | 500 | 350.4
| Коробка сервисная GB 2,5-3/5-1 |  | Скачать сертификат | Сервисная коробка "GREEN BOX" (GB) создана для коммутации всех установочных шнуров для системы качественного тонкого теплого пола Green Box. Используется в случае параллельной инсталляции нагревательных секций с различной мощностью. Сервисные коробки "GREEN BOX" (GB) применяются для быстрого доступа к датчику температуры и его быстрой замены в случае его поломки. Соединения производятся в разъемных клеммных колодках, поставляемых в комплекте | Штука | 385 | 268.68
| Зажим КП (упаковка/100шт.) |  |  | Комплект зажимов для монтажа сплошного пленочного теплого тола. Поставляется кратно упаковке-100шт | Упаковка | 2441 | 2074.68
| Лента VM мастичная 50 мм х 20 м |  |  | Мастичная лента применяется для герметизации соединителей, заземлителей и стыков. Устойчива по отношению к ржавчине, влажности, не отвердевающая, прекрасно растягивается, обладает высокой адгезией к металлу и полимерам, применяется вместе с лентой ПВХ для поверхностей любых конфигураций. | Штука | 2563 | 2178
| Провод установочный УПк 1х1,0 (50,0м) |  |  | Установочный провод 50м. К-красный С-синий | Штука | 942 | 800.4
| Провод установочный УПс 1х1,0 (50,0м) |  |  |  |  | 942 | 800.4
| Комплект ремонтный МР-7 | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Ремонтный комплект для изготовления муфты на одножильных нагревательных матов. Состав комплекта: Труб ка тер мо уса жи ва емая SPL 8/1,6, L=35 мм 2 шт. Труб ка тер мо уса жи ва емая SPL 8/1,6, L=80 мм 2 шт. Соединитель ВМ01160 4 шт. Жила скрученная мед ная лу же ная 7×0,42, L=40 мм 2 шт. Про вод ус та но воч ный НУ 1 0,5 м Инструкция по монтажу комплекта ремонтного МР-7 1 шт. Пакет с защелкой 15×22 1 шт. Стикер со штрих-кодом «Комплект ремонтный МР-7» 1 шт. | Штука | 280 | 223.2
| Комплект ремонтный НР-8 | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Комплект для ремонта нагревательных секций ТЕПЛОЛЮКС марки ТЛОЭ. Состав комплекта: Трубка термоусаживаемая Т2 4/2, L = 25 мм 1 шт. Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5, L = 100 мм 1 шт. Лента СКЛФ 4Д 1×0,8, L = 100 мм 1 шт. Трубка медная М3 4×1 1 шт. Герметик-клей КР-1Б (ГИПК14-13) 20 г Припой ПОС 61 Прв 1 2 г Инструкция по монтажу комплекта ремонтного НР-8 1 шт. Пакет с защелкой 15×22 1 шт. Стикер со штрих-кодом «Комплект ремонтный» 1 шт. | Штука | 280 | 223.2
| Комплект ремонтный МР-9 | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Ремонтный комплект для изготовления муфты на двужильных нагревательных матов. Состав комплекта: Трубка медная 3×0,5×10 3 шт. Герметик-клей КР-1Б ГИПК14-13 5 г Трубка термоусаживаемая Т2 4/2, L= 60 мм, 0,4 г 1 шт. Трубка термоусаживаемая Т2 6/3, L= 80 мм, 0,6 г 1шт. Трубка термоусаживаемая SPL 6.0/1.4 100 мм Трубка термоусаживаемая КYF-190 3.2/1.6, L= 50 мм 3 шт. Инструкция по монтажу комплекта ремонтного МР-9 1 шт. Пакет с защелкой 15×20 1 шт. Стикер со штрих-кодом «Комплект ремонтный МР-9» 1 шт. | Штука | 357 | 284.4
| Комплект ремонтный НР-10 | Скачать инструкцию | Скачать сертификат | Комплект для ремонта нагревательных секци ТЛБЭ и БНК (на основе двужильного кабеля). Состав комплекта: Трубка термоусаживаемая SPL 6.0/1.4, L = 25 мм 4 шт. Трубка термоусаживаемая SPL 11.0/1.6, L = 55 мм 2 шт. Трубка термоусаживаемая SPL 11.0/1.6, L = 100 мм 2 шт. Трубка медная 4×0.75 мм, L = 10 мм 2 шт. Трубка медная 3×0.5 мм , L = 10 мм 2 шт. Трубка медная 5×0.5 мм, L = 5 мм 2 шт. Герметик-клей КР-1Б ГИПК 14-13 20 г. Установочный провод, НУ 3×1,0, L = 0,5 м 1 шт. Инструкция по монтажу комплекта ремонтного НР-10 1 шт. Пакет с защелкой 15×20 1 шт. | Штука | 357 | 284.4
| Комплект для заделки ПНК |  |  | Комплект для заделки ПНК используется совместно с теплыми пола пленочного типа. Комплектация: -Наконечники из кремнийорганической резины. -Обжимные наконечники. -Одна трубка для заземляющего провода. -Уплотнение под кабельный ввод. -Клей для герметизации стыков. -Трубка для усиления мехсвойств концевой заделки. | Штука | 242 | 205.44
| Узел сальниковый для ввода в трубу FSI-0215 |  | Скачать сертификат | FSI-0215 является дополнительным аксессуаром к секции нагревательной кабельной Freezstop Inside-10. Сальниковый узел предназначен для герметичного ввода нагревательного кабеля секции Freezstop Inside-10 внутрь трубопровода. Изделие поставляется на 2 типа резьбы - 1'' и 3/4''. FSI-0215 представляет собой набор из 2 втулок, 2 шайб и одного уплотнения. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке размерами 114х84х43 мм. | Штука | 1260 | 1071.6
| Трубка монтажная |  |  | Монтажная трубка служит защитой для датчика температуры пола, обеспечивая доступ к нему для диагностики или замены | Штука | 37 | 25.68
| Заглушка Д-260 |  |  | Заглушки для монтажных трубок. | Штука | 3 | 3
| Порилекс НПЭ ЛП тип А 3х500х6 |  |  | Порилекс – это комбинированный материал, основой которого является слой вспененного полиэтилена, ламинированный с одной стороны отражающим покрытием алюминиевой фольгой с полимерным защитным слоем. Толщина, мм 3 Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С 0,038 Плотность, кг/м3 35-40 Температурный диапазон применения, °C от - 80 до + 100 Относительное сжатие (под нагрузкой 2 - 5 кПа) 0,15 - 0,2 Снижение приведенного уровня ударного шума до 32 Группа горючести Г2 Габариты 18x13x5 см | Рулон | 422 | 244.08
| Лента монтажная 17 3м |  | Скачать сертификат | Крепежная лента 17 и 25 мм – обязательный расходный материал в процессе закрепления систем обогрева на любых поверхностях. К железобетонным поверхностям крепежная лента крепится с помощью гвоздей-дюбелей. Служит десятилетиями и не требует особых условий в процессе хранения | Штука | 136 | 94.56
| Лента монтажная 17 5м |  |  |  | Штука | 226 | 157.56
| Лента монтажная 17 10м |  |  |  | Штука | 451 | 315
| Лента монтажная 17 18м |  |  |  | Штука | 811 | 567
| Лента монтажная 25 2м |  |  |  | Штука | 119 | 82.68
| Лента монтажная 25 3м |  |  |  | Штука | 154 | 107.52
| Лента монтажная 25 4м |  |  |  | Штука | 205 | 143.28
| Лента монтажная 25 5м |  |  |  | Штука | 256 | 179.16
| Лента монтажная 25 6м |  |  |  | Штука | 308 | 214.92
| Лента монтажная 25 8м |  |  |  | Штука | 410 | 286.56
| Лента монтажная 25 10м |  |  |  | Штука | 512 | 358.2
| Лента монтажная 25 20м |  |  |  | Штука | 1024 | 716.4